Toruń, dn. 25.03.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.43.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawa inkubatora z konwekcją wymuszoną, zgrzewarki dielektrycznej oraz rejestratorów ciśnienia”.

Na podstawie art. 286 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis 
o następującej treści: „25 kwietnia 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „27 kwietnia 2024 r.”,

- w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „27 marca  2024 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „29 marca 2024 r. do godz. 10:00”,

- w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „27 marca 2024 r. o godz. 11:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „29 marca 2024 r. 
o godz. 11:00”.

- W Załączniku nr 1 dla części: Część 3 – Rejestratory ciśnienia w ilości 2 sztuk wraz z oprogramowaniem wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„Załącznik nr 1 do SWZ

Część 3 – Rejestratory ciśnienia w ilości 2 sztuk wraz z oprogramowaniem

Przedmiot:	Rejestrator ciśnienia wraz z oprogramowaniem

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP | Opis | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator |  |  |  |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |  |
| 2 | Pomiar w trakcie inflacji i deflacji mankietu | Tak |  |  |
| 3 | Detekcja arytmii | Tak |  |  |
| 4 | Czujnik aktywności | Tak |  |  |
| 5 | Czujnik temperatury otoczenia i ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |  |
| 6 | Nielotna pamięć min 500 pomiarów | Tak/Nie | >500- 10 pkt; 500- 0 pkt |  |
| 7 | Programowalne interwały od min 5 do 120 minut | Tak, podać |  |  |
| 8 | Status „dzień/noc” programowany lub przełączany przez pacjenta | Tak |  |  |
| 9 | Pomiary ciśnienia na żądanie | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru | Tak |  |  |
| 11 | Automatyczna kontrola poprawności pomiaru | Tak |  |  |
| 12 | Mankiety ciśnieniowe dostępne w 4 rozmiarach | Tak |  |  |
| 13 | Automatyczne dostosowanie ciśnienia w mankiecie, prędkości spustu powietrza oraz zakończenia pomiaru do potrzeb pacjenta | Tak |  |  |
| 14 | Waga max 150 g | Tak/Nie | <150 g- 10 pkt; 150 g- 0 pkt |  |
| 15 | Wymiary max 67x26x97 mm | Tak, podać |  |  |
| 16 | Wyświetlacz OLED | Tak |  |  |
| 17 | Zakres pomiaru ciśnienia min 30-280 mmHg | Tak |  |  |
| 18 | Urządzenie posiadające certyfikat CE | Tak |  |  |
| 19 | Oprogramowanie |  |  |  |
| 20 | Interfejs graficzny w środowisku Windows | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość szybkiej analizy badania ze zmienionymi kryteriami | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość wczytywania danych pomiarowych do innych programów np. EXCEL | Tak |  |  |
| 23 | Prezentacja wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego, ciśnienia tętna oraz rytmu | Tak |  |  |
| 24 | Wykresy, statystyki, tabele pomiarów | Tak, |  |  |
| 25 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |
| 26 | Gwarancja min. 24 miesiące oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator ciśnienia wraz oprogramowaniem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

„

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Część 3 – Rejestratory ciśnienia w ilości 2 sztuk wraz z oprogramowaniem

Przedmiot:	Rejestrator ciśnienia wraz z oprogramowaniem

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| LP | Opis | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator |  |  |  |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |  |
| 2 | Pomiar w trakcie inflacji i deflacji mankietu | Tak |  |  |
| 3 | Detekcja arytmii | Tak |  |  |
| 4 | Czujnik aktywności | Tak |  |  |
| 6 | Nielotna pamięć min 400 pomiarów | Tak | >400- 10 pkt; 400- 0 pkt |  |
| 7 | Programowalne interwały od min 5 do 120 minut | Tak, podać |  |  |
| 8 | Status „dzień/noc” programowany lub przełączany przez pacjenta | Tak |  |  |
| 9 | Pomiary ciśnienia na żądanie | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru | Tak |  |  |
| 11 | Automatyczna kontrola poprawności pomiaru | Tak |  |  |
| 12 | Mankiety ciśnieniowe dostępne w 4 rozmiarach | Tak |  |  |
| 13 | Automatyczne dostosowanie ciśnienia w mankiecie, prędkości spustu powietrza oraz zakończenia pomiaru do potrzeb pacjenta | Tak |  |  |
| 14 | Waga max 190 g | Tak/Nie | <190 g- 10 pkt; 190 g- 0 pkt |  |
| 15 | Wymiary 67-73x26-27x97-108 | Tak, podać |  |  |
| 17 | Zakres pomiaru ciśnienia od 30- 40 do 260 - 280 mmHg | Tak |  |  |
| 18 | Urządzenie posiadające certyfikat CE | Tak |  |  |
| 19 | Oprogramowanie |  |  |  |
| 20 | Interfejs graficzny w środowisku Windows | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość szybkiej analizy badania ze zmienionymi kryteriami | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość wczytywania danych pomiarowych do innych programów np. EXCEL | Tak |  |  |
| 23 | Prezentacja wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego, ciśnienia tętna oraz rytmu | Tak |  |  |
| 24 | Wykresy, statystyki, tabele pomiarów | Tak, |  |  |
| 25 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |
| 26 | Gwarancja min. 24 miesiące oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |  |

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator ciśnienia wraz oprogramowaniem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

- W załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowne

W § 9 ust. 7  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:  W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki  i w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: W przypadku niezawinionego przez Dostawę opóźnienia w realizacji obowiązku wskazanego w ust. 6, Dostawca dostarczy Odbiorcy sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż sprzęt wskazany w załączniku nr 1 do umowy.

W § 9 ust. 8. wykreśla się  dotychczasowy zapis o następującej treści: W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów przeglądów technicznych przewidzianych przez producenta przedmiotu umowy wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi i dojazdem i w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: Każda  naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  wyłączenia sprzętu z eksploatacji (nie dotyczy dni, w których Odbiorca korzystał ze sprzętu zastępczego na zasadach określonych w ust.7.

W § 9 ust. 9. wykreśla się  dotychczasowy zapis o następującej treści: W ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, Dostawca wykona przegląd techniczny przedmiotu umowy i w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: W okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów przeglądów technicznych przewidzianych przez producenta przedmiotu umowy wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi i dojazdem.

Dodaje się § 9 ust. 10 o następującej treści: W ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, Dostawca wykona przegląd techniczny przedmiotu umowy.

W § 11 ust 4 wykreśla się  dotychczasowy zapis o następującej treści: W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w § 9 ust. 9  niniejszej umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy  i w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w § 9 ust. 10 niniejszej umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

W § 11 ust 5 wykreśla się  dotychczasowy zapis o następującej treści: Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 25.03.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.