Toruń, dnia 15.03.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.43.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  na „Dostawa inkubatora z konwekcją wymuszoną, zgrzewarki dielektrycznej oraz rejestratorów ciśnienia”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.: Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga certyfikatu kalibracji wykonane przez laboratorium akredytowane. W jakich wartościach temperatury mają być wykonane pomiary?

Odpowiedź: Tak, wymagane jest certyfikowanie kalibracji dla 37 stopni Celsjusza.