Toruń, dn. 29.03.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.50.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora i dostawą odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej manualnej”.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

1. Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu technicznego w przypadku awarii 48 godzin w dni robocze od otrzymania zgłoszenia? Zgodnie z projektem umowy §3 ust. 15.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 3 ust. 15 projektu umowy.**

1. Załącznik nr 1, tabela cenowa, pkt. II oraz IV.4 i IV.5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o dodatkowe wiersze, w celu wyceny materiałów dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia badań? Oferowane produkty posiadają swoje nr katalogowe, inne wielkości opakowania oraz ceny jednostkowe, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości wyceny kilku produktów jako 1 zestawu.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli w pkt II, IV.4 oraz IV.5 o dodatkowe wiersze w celu wyceny materiałów dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia badań. Wykonawca zobowiązany jest do określenia wielkości opakowania, j.m., ilości, ceny jedn. netto, Vat %, wartości brutto, producenta/nazwy handlowej, wszystkich nr katalogowych oraz klasę zaoferowanego wyrobu.**

1. Załącznik nr 1, tabela cenowa, pkt. III, pozycja 17 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynnika EBV EBNA IgG w opakowaniu 30 testów i zaoferowanie 6 opakowań handlowych, aby w pełni pokryć zapotrzebowanie Zamawiającego na dany produkt?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.**

 **Pytania dotyczące projektu umowy:**

1. §3 ust. 8 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami ważności:

– testy do analizatora, paski z antybiotykami oraz odczynniki do barwienia metodą grama – min. 5 – 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- podłoża na płytkach – min. 4 – 6 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego

– pozostałe odczynniki – min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.**

1. §7 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: ,,w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

1. §7 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonych w § 3 ust. 15 Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

1. §9 ust. 2 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,powtarzającego się co najmniej trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,”?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

1. §9 ust. 2 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,powtarzającej się co najmniej trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy zwłoki w dostawie przedmiotu umowy przekraczającej każdorazowo co najmniej 3 dni robocze,”?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

1. §14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji do 4 dni roboczych ? Uzasadnienie: Wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki do przeprowadzenia weryfikacji zasadności zgłoszonej reklamacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.**

1. §11 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Ponadto Dostawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania od Odbiorcy zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy na każde jego żądanie n/w dokumenty w wersji papierowej tj.:

1) aktualne dokumenty potwierdzające, że analizator jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski (certyfikaty i deklaracje zgodności CE, IVD lub zgłoszenie do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych wraz z opisem której grupy i pozycji grupy dotyczą oraz Certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych, dla których istnieje obowiązek posiadania takiego certyfikatu;

2) instrukcje i dokumenty dotyczące opisów przedmiotu zamówienia (odczynników, analizatora) w języku polskim

3) aktualne certyfikaty kontroli jakości – z każdą dostawą odczynników, testów (Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną),

4) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub deklaracje bezpieczeństwa wyrobów, jeżeli dotyczą.

Zamawiający uzna za spełnienie niniejszego warunku udostępnienie ww. dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. ……………………”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.**

1. §11 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W razie nieudostępnienia w bibliotece technicznej Wykonawcy lub nieotrzymania od Dostawcy dokumentów określonych w ust. 1 i 2 Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.”?

 **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.**