Załącznik nr 1 do SWZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora i dostawą odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej manualnej** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **wymagania konieczne** | **Wielkość opakowania** | **j.m.** | **Ilość na  3 lata** | **Cena jedn. netto** | **Vat**  **%** | **Wartość brutto** | **Podać dane:**  **Producent/**  **nawa handlowa, wszystkie**  **nr-y**  **katalogowe** | **Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie   z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy** |
| **I** | **Dzierżawa analizatora z UPS na okres trwania umowy** | **wymagania konieczne pkt.1-7** |  | m-c | 36 |  |  |  | **Uwaga!**  Dla analizatora należy podać  producenta oraz typ  ………………………………. | |
| **II** | **Materiały zużywalne do analizatora np. do kalibracji kontroli jakości  i inne odczynniki do analizatora zaoferowanego w pkt.I jeżeli dotyczy** | **Zestaw - Wymienić i opisać** |  | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |
| **III** | **Testy do analizatora zaoferowanego w pkt. I** | **wymagania konieczne pkt.8-10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anti HCV | 60 testów | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | HBS AG | 60 testów | opakowanie | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | HBS- test potwierdzenia | 30 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Test jakościowy skriningowy  w zakażeniu HIV do stosowania  w systemie, oparty na wykrywaniu przeciwciał anty –HIV 1 (Mio) wszystkich immunoglobulin anty HIV2 oraz antygenu p24 wirusa HIV 1  z zastosowaniem techniki enzymoimmunofluorescencyjnej | 60 testów | opakowanie | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Test jakościowy skriningowy  w zakażeniu HIV do stosowania  w systemie, oparty na wykrywaniu przeciwciał anty –HIV 1 (Mio) wszystkich immunoglobulin anty HIV2 oraz antygenu p24 wirusa HIV 1  z zastosowaniem techniki enzymoimmunofluorescencyjnej -osobno raportowane wyniki dla antygenu i przeciwciał | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | CMV IgG | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | CMV IgM | 30 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Lyme IgM | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Lyme IgG | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Toxo IgG | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Toxo IgM | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Helicobacter pylori | 30 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Anti Hbc całkowity | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Anti Hbs-całkowity | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Anti Hbc IgM | 30 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Hbe Ag/ Anti Hbe | 30 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | EBV EBNA IgG | 60 testów  lub  **30 testów\*** | opakowanie | 3  lub **6\*** |  |  |  |  |  |
| 18. | EBV VCA/EA IgG | 30 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 19. | EBV VCA IgM | 30 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 20. | SARS-IgG ( możliwość uzyskania wyniku w jednostkach BAU/ml) | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | GDH | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| 22. | CD toksyny A/B | 60 testów | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
| **IV. Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej manualnej ( bakterie i grzyby-identyfikacja i lekowrażliwość met. paska z gradientem stężeń)** | | | | | | | | | | |
| 1. | Paski z antybiotykami z gradientem stężeń do oznaczania MIC bakterii | **wymagania konieczne pkt.11-13** | Opakowanie A' 30 szt. | opakowanie | 45 |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski z antybiotykami z gradientem stężeń do oznaczania MIC grzybów | **wymagania konieczne pkt.11-13** | Opakowanie A' 30 szt. | opakowanie | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski z antybiotykami z gradientem stężeń do oznaczania mechanizmów oporności bakterii | **wymagania konieczne pkt.11-13** | Opakowanie A' 30 szt. | opakowanie | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoża mikrobiologiczne niezbędne do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki za pomocą pasków z antybiotykami (różne rodzaje zgodnie z EUCAST) | **Wymienić i opisać** |  | zestaw (łącznie 100 szt. Wszystkich rodzajów) | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Barwniki do barwienia metodą Grama | **wymienić i opisać** | Zestaw po 2 l | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik do wykrywania -obecności katalazy | **-** | 10 ml | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |
| 7. | Test carba NP-(do identyfikacji karbapenemaz)-10 oznaczeń | **wymagania konieczne pkt.14** | opakowanie A'10 szt | opakowanie | 3 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Podać