Toruń, dn. 09.05.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.58.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „DOSTAWA OSPRZĘTU DO ULTRADZWIĘKOWEGO ASPIRATORA CHIRURGICZNEGO CUSA ® EXCEL”.

Na podstawie art. 286 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- Załączniku nr 1 do SWZ wykreśla się dotychczasowy zapis  o następującej treści:

| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość / 24m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy) | Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DRENY DO CUSA EXCEL O NR KATALOGOWYCH C3601 i C3600 LUB KOMPATYBILNE ZESTAWY JEDNORAZOWYCH DRENÓW ROZGAŁĘŹNYCH DO GŁOWICY 36KHZ i 23KHZ DO W/W APARATU. KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA APARATU CUXA EXEL . | SZT. | 662 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FILTR DO CUSA EXCEL O NR KATALOGOWYM C0005 LUB KOMPATYBILNYFILTR ZANIECZYSZCZEŃ DO W/W APARATU. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA APARATU CUSA EXCEL . | SZT. | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOŃCÓWKA WYDŁUŻONA KĄTOWA DO CUSA EXEL O NR KATALOGOWYM C4608ELT LUB KOMPATYBILNA KOŃCÓWKA 36KHZ WYDŁUŻONA KĄTOWA DO CUSA EXCEL KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA APARATU CUSA EXCEL | SZT. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość / 48 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy) | Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DRENY DO CUSA EXCEL O NR KATALOGOWYCH C3601 i C3600 LUB KOMPATYBILNE ZESTAWY JEDNORAZOWYCH DRENÓW ROZGAŁĘŹNYCH DO GŁOWICY 36KHZ i 23KHZ DO W/W APARATU. KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA APARATU CUXA EXEL . | SZT. | 662 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FILTR DO CUSA EXCEL O NR KATALOGOWYM C0005 LUB KOMPATYBILNYFILTR ZANIECZYSZCZEŃ DO W/W APARATU. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA APARATU CUSA EXCEL . | SZT. | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOŃCÓWKA WYDŁUŻONA KĄTOWA DO CUSA EXEL O NR KATALOGOWYM C4608ELT LUB KOMPATYBILNA KOŃCÓWKA 36KHZ WYDŁUŻONA KĄTOWA DO CUSA EXCEL KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA APARATU CUSA EXCEL | SZT. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 09.05.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.