Toruń, dnia 25.04.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.71.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  na „Dostawa rejestratorów ciśnienia wraz z oprogramowaniem”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 Czy w celu pełnej diagnostyki Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało analizę fali tętna PWA oraz analizę niemiarowości bicia serca?

Odpowiedź:  Minimalne wymagania określono w  SWZ.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia 225 g z bateriami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 109x80x27 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią 400 pomiarów?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy wymagana waga urządzenia 150 g jest z bateriami czy bez

Odpowiedź: Wymagana waga urządzenia to waga bez baterii.

W dniu 25.04.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.