Toruń, dn. 6.06.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.75.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę robotycznego systemu chirurgicznego”.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 28.05.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

**Pytanie 1:** Dotyczy Załącznika nr 1 Formularza asortymentowo- cenowego, parametrów techniczno- funkcjonalnych III. Wymagania dodatkowe, pkt 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uwzględnienie zmian w zapisie powyższego wymagania na:

„Wraz z dostawą urządzenia dostawa narzędzi i akcesoriów niezbędnych do wykonania 30 zabiegów.

(m. in. wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z pkt II B.7, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i/lub kolumny ( w zależności od wymogu producenta systemu chirurgii robotycznej) , kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych). Termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

**Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie 2:** Dotyczy Załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy § 3 Warunki dostawy, pkt 1 ppkt 4.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu przeprowadzenia szkoleń certyfikowanych dla 6 zespołów (operator i asystent) na czas obowiązywania gwarancji lub przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego dla 1 zespołu ( operator i asystent) w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.

Zaplanowana przez Zamawiającego dostawa systemu robotycznego jest określona do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, ten sam termin obowiązuje również instalację- uruchomienie i certyfikowane przeszkolenie personelu medycznego. Niestety, jak wynika z naszego doświadczenia, przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w terminie równym terminowi dostawy urządzenia – jest praktycznie niemożliwe.

Proces szkolenia zespołów jest złożony i powinien być rozłożony w czasie w celu dedykowania czasu operatorów i asystentów – szkoleniom z wykorzystaniem systemu robotycznego i narzędzi w sztucznym polu operacyjnym. Na etapie technicznym szkolenia wymagany jest pełen dostęp do systemu chirurgii robotycznej nie tylko dla zespołów operator – asystent ale również dla wyznaczonych przez Dyrektora Szpitala, zespołów pielęgniarskich. Szkolenia operatorów i asystentów uwzględniają również egzamin certyfikacyjny, który odbywa się w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych producenta. Ze względu na fakt, że w formularzu asortymentowo- cenowym jak i w umowie – Zamawiający nie sprecyzował ilości poszczególnych zespołów w danych specjalizacjach medycznych, jak i nie miał okazji wyszczególnić jeszcze obszaru procedur medycznych w celu rezerwacji terminów dla wspierających Proktorów medycznych– Oferenci nie są w stanie zaplanować z wyprzedzeniem harmonogramów szkoleniowych tak, aby przeprowadzić szkolenia dla wszystkich 6 zespołów operator- asystent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dlatego też wnosimy o zmianę tego terminu, zgodnie z przedłożoną przez Nas propozycją.

Odpowiedź na pytanie nr 2

**Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie 3:** Dotyczy Załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy § 3 pkt 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uwzględnienie w zapisach niniejszego punktu:

„ Obecność osobista w siedzibie Zamawiającego personelu, o którym mowa w ust.2 , będzie wynikała z obustronnego ustalenia terminów, harmonogramów i długoterminowego planu współpracy”

Odpowiedź na pytanie nr 3

**Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie 4:** Dotyczy Załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy § 4 pkt 2 ppkt 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu z 3 dni do 7 dni roboczych – gdyż proponowany przez Zamawiającego termin na usunięcie wad, braków, niezgodności jest ekstremalnie krótki (zwłaszcza jeśli uzupełnienie braków lub niezgodności wynikających nie z winy Dostawcy systemu chirurgii robotycznej, np. poddostawcy insuflatora lub nagrywarki medycznej lub opóźnień wynikających z transportu międzynarodowego) – w porównaniu do konsekwencji natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zamawiającego i naliczenia kar umownych. Zapis ten jest głęboko krzywdzący dla potencjalnego oferenta i wnosimy o jego zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 4

**Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie 5:** Dotyczy Załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy § 5 pkt 4 *zapis „licencji nieograniczonej w czasie i miejscu”* § 7 pkt 1i wszędzie gdzie obowiązuje.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę przytoczonego zapisu na „licencji nieograniczonej w czasie, ograniczonej do terenu Rzeczpospolitej Polskiej”. Brak akceptacji Zamawiającego uniemożliwi nam złożenie oferty z uwagi na brzmienie warunków licencji udzielanej przez Producenta.

Prosimy o akceptację warunków licencji producenta systemu chirurgii robotycznej, cytujemy:

***OGÓLNE MINIMALNE WARUNKI***

***UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO***

*Dystrybutor zagwarantuje, że definicje „Sprzętu”, „Oprogramowania”, „Systemu”, „Dystrybutora”, „Dokumentacji” i „Użytkownika końcowego” w dowolnej Umowie EULA są zgodne z definicjami w Rozdziale 1 niniejszej Umowy.*

*1. Licencja. Dystrybutor udziela Użytkownikowi końcowemu niewyłącznej, nieprzekazywalnej, w pełni opłaconej, ograniczonej licencji na (a) instalację i* użytkowanie *Oprogramowania wyłącznie w postaci wbudowanej w System, w formie kodu obiektowego wykonywanego maszynowo, jak również wyłącznie w związku z działaniem Systemu opisanego w Dokumentacji* oraz (b) korzystania z Dokumentacji dla tego Oprogramowania wyłącznie w celu jego wykorzystania zgodnie z niniejszą licencją.

*2. Ograniczenia.*

*(a) Użytkownik końcowy nie będzie* (i) używać, kopiować, tłumaczyć, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych lub przekazywać; (ii) łączyć z dowolnym innym produktem; (iii) udzielać sublicencji, wypożyczać, wynajmować lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać; (iv) *odtwarzać, dekompilować, demontować, próbować uzyskać kod źródłowy lub w inny sposób manipulować*; lub (v) ujawniać, zezwalać na ujawnianie lub publicznie wyświetlać *lub demonstrować Oprogramowanie,* w całości lub w części, lub jakiejkolwiek jego kopii***.*** *Niezależnie od powyższego, manipulowanie Oprogramowaniem jest dozwolone, jeżeli, i tylko w takim zakresie, w jakim powyższy zakaz wymaga modyfikacji na mocy obowiązującego prawa; pod warunkiem jednak, że Użytkownik końcowy musi najpierw zażądać od Dystrybutora informacji, które mają zostać pozyskane z Oprogramowania, a Dystrybutor może, według własnego uznania, przekazać takie informacje Użytkownikowi w dobrej wierze i/lub narzucić w związku z tym warunki, w tym, między innymi, uzasadnioną opłatę, za takie użytkowanie Oprogramowania, w celu zapewnienia, że prawa własności Dystrybutora oraz wszelkich stron trzecich do Oprogramowania będzie chronione.*

*(b) Użytkownik końcowy nie może* modyfikować, ukrywać ani *usuwać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, praw własności, wyłączeń lub ostrzeżeń zawartych lub wbudowanych w jakąkolwiek część Oprogramowania* (dotyczy to również powyższego w stosunku do stron trzecich).

*3. Własność. Na Oprogramowanie udzielana jest Użytkownikowi Końcowemu licencja. Oprogramowanie nie jest sprzedawane. Nie istnieje żadna licencja dorozumiana, prawo ani interes przyznany w ramach jakiegokolwiek prawa autorskiego, patentu, tajemnicy handlowej, znaku towarowego, wynalazku lub innego prawa własności intelektualnej.*

*4. Czas trwania. Niniejsza licencja* rozpocznie się w dniu dostarczenia Oprogramowania do Użytkownika Końcowego, wraz z Systemem, i będzie trwała do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy między Użytkownikiem Końcowym a Dystrybutorem. Niezależnie od powyższego, niniejsza licencja *wygasa natychmiast za* pisemnym *zawiadomieniem od Dystrybutora lub Intuitive,* wystosowanym do Użytkownika Końcowego*, jeżeli Użytkownik Końcowy istotnie naruszy warunki niniejszej licencji. Użytkownik końcowy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyraża zgodę na* niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Oprogramowania objętego licencją.

*5. Prawo eksportowe. Oprogramowanie i powiązana z nim technologia mogą podlegać przepisom lub regulacjom dotyczącym eksportu lub importu, obowiązującym w Szwajcarii i innych krajach. Użytkownik Końcowy zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tego typu przepisów i regulacji, jak również przyjmuje do wiadomości, że jest on odpowiedzialny za uzyskanie licencji na eksport, ponowny eksport lub import, w zależności od wymagań.*

*6. Beneficjent będący stroną trzecią. Intuitive Surgical Sàrl jest zamierzonym zewnętrznym beneficjentem niniejszej Umowy licencyjnej Użytkownika Końcowego.*

Odpowiedź na pytanie nr 5

**Patrz modyfikacja SWZ. Zamawiający akceptacje zacytowane warunki licencji producenta systemu chirurgii robotycznej.**

**Pytanie 6:** Dotyczy Załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy § 6 pkt 21

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do zapisów powyższego punktu :

„W przypadku gdy Sprzedający nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Kupujący jest uprawniony do zlecenia wybranej przez siebie osobie trzeciej - posiadającej autoryzację nadana certyfikatem danego producenta systemu chirurgii robotycznej - usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Sprzedającego, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji oraz zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych.”

Odpowiedź na pytanie nr 6

**Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.**

**Pytanie 7:** Dotyczy Załącznika nr 2 – projektowane postanowienia umowy § 8

Biorąc pod uwagę wysoką jednostkową cenę Systemu robotycznego zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w zapisach kar umownych na następujące:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu następujące kary umowne:

1) w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4;

2) w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej wady (czasie reakcji), o której mowa w § 6 ust. 9;

3) w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu naprawy urządzeń wchodzących w skład robota chirurgicznego, o której mowa w § 6 ust. 10 i 12;

4) w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 14 i 15;

5) w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za każdy przypadek niewykonania obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego/konserwacji, zgodnie z § 6 ust.6.

1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Kupującego od Sprzedającego na podstawie postanowień niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8: Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Dane podstawowe, pkt. 5**  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza zaoferowanie niektórych elementów zamówienia jako wyroby niemedyczne (np.:  dyski HDD wymagane w pozycji D.3).

Odpowiedź na pytanie nr 8

**TAK. Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie niektórych elementów zamówienia jako wyroby niemedyczne (np.:  dyski HDD wymagane w pozycji D.3**

**Pytanie 9: Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Wymagania dodatkowe, pkt. 1**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zdalnej diagnostyki nie będzie dotyczył nagrywarki medycznej, dysków zewnętrznych oraz insuflatora z systemem oddymiania.

Odpowiedź na pytanie nr 9

**Jeżeli zdalna diagnostyka jest niemożliwa do zrealizowania, to Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10: Dotyczy: Wzór umowy, Paragraf 6 Warunki gwarancji, ust.6**   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie będzie wymagał przeglądów sprzętu, które ich nie wymagają (np., nagrywarka, dyski zewnętrzne). Sugerujemy dodanie na koniec ustępu sformułowania (jeśli dotyczy)

Odpowiedź na pytanie nr 10

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11: Dotyczy: Wzór umowy, Paragraf 6 - Warunki gwarancji, ust.2**   
Zamawiający wymaga:  
„Serwis gwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi autoryzowany serwis Sprzedającego…’  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że serwis w zakresie wyposażenia robota (typu: insuflator, nagrywarka medyczna, dyski HDD) nie będzie musiał być wykonywany przez serwis Sprzedającego?

Odpowiedź na pytanie nr 11

**W przypadku, kiedy Wykonawca realizować będzie serwis przy użyciu osób trzecich, za ich działania lub zaniechania odpowiedzialność jak za własne ponosi Wykonawca.**

**Pytanie 12: Dotyczy: Wzór umowy, Paragraf 6 - Warunki gwarancji, ust.16**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wymiany w czasie gwarancji podzespołu lub komponentu okres gwarancji biegnie na nowo dla tego podzespołu lub komponentu, a nie na całe urządzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 12

**Tak.**

**Pytanie 13: Dotyczy: Wzór umowy, Paragraf 6 - Warunki gwarancji, ust.21**Zamawiający wymaga: **„***W przypadku, gdy Sprzedający nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Kupujący jest uprawniony do zlecenia* ***wybranej przez siebie osobie trzeciej*** *usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Sprzedającego, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji oraz zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych.”*Prosimy o zmianę brzmienia wymogu na:  
***„****W przypadku, gdy Sprzedający nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Kupujący jest uprawniony do zlecenia* ***wybranemu przez siebie autoryzowanemu przez producenta serwisowi*** *usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Sprzedającego, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji oraz zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych.”*  
Uzasadnienie: Nie ma możliwości, aby Wykonawca brał na siebie ryzyko przeprowadzania zamiennych interwencji serwisowych przez nieautoryzowany personel. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 13

**Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie 14: Dotyczy: Wzór umowy, Paragraf 8 ust.1**Zamawiający wymaga:*„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu następujące kary umowne:”*

Prosimy o zmianę brzmienia wymogu na:  
*„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może nałożyć na Sprzedającego następujące kary umowne****.***

Odpowiedź na pytanie nr 14

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

* + - 1. w Rozdziale XIII – „Termin związania ofertą”, w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis   
         o następującej treści: „8.09.2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„11.09.2024 r.”**,
      2. w Rozdziale XVII – „Termin składania i otwarcia ofert” w ust.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.06.2024 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„14.06.2024 r. do godz. 8:00**”,
      3. W załączniku nr 1 formularz cenowo – asortymentowy, w części III – Wymagania dodatkowe, w pkt. 13 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Wraz z dostawą urządzenia dostawa narzędzi i akcesoriów niezbędnych do wykonania 30 zabiegów.  (m. in. wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z **pkt II B.7**, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych). Termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. | TAK |  |

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Wraz z dostawą urządzenia dostawa narzędzi i akcesoriów niezbędnych do wykonania 30 zabiegów.  (m. in. wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z pkt II B.7, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i/**lub** kolumny **(w zależności od wymogu producenta systemu chirurgii robotycznej)**, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych). Termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. | TAK |  |

„ ,

* + - 1. W Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 3, w ust. 1 pkt. 4 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ przeprowadzenia obowiązkowego certyfikowanego szkolenia dla 6 zespołów (skład zespołów: operator i asystent) Kupującego uprawniającego do obsługi robota chirurgicznego w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy, przy czym szkolenie to zostanie potwierdzone podpisaniem bez uwag przez obie Strony protokołu ze szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy,”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„przeprowadzenia obowiązkowego certyfikowanego szkolenia dla 1 zespołu (skład zespołu: operator i 2 asystentów) Kupującego uprawniającego do obsługi robota chirurgicznego w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy i dla 5 zespołów (skład zespołów: operator i asystent) Kupującego uprawniającego do obsługi robota chirurgicznego w terminie do 16 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy, przy czym szkolenia te każdorazowo zostaną potwierdzone podpisaniem bez uwag przez obie Strony protokołu ze szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy,”**,
      2. W Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 3, w ust. 3 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Strony niniejszym ustalają, że personel, o którym mowa w ust. 2 pozostanie do dyspozycji Kupującegow dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„Obecność osobista w siedzibie Zamawiającego personelu, o którym mowa w ust.2, będzie wynikała z obustronnego ustalenia terminów, harmonogramów i długoterminowego planu współpracy.”**,
      3. W Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 4, w ust. 2 pkt 4 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „jeżeli w toku prowadzonych czynności zostaną stwierdzone wady, niezgodności lub braki, Sprzedającyzobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad, braków, niezgodności itp., nie później jednak, niż w terminie do 3 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia;” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „jeżeli w toku prowadzonych czynności zostaną stwierdzone wady, niezgodności lub braki, Sprzedającyzobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad, braków, niezgodności itp., nie później jednak, niż w terminie do **5 dni** roboczych od momentu ich stwierdzenia;”,
      4. W Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 5, w ust. 4 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Określona w ust. 1 kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, koszt dokumentacji przedmiotu umowy, koszt licencji nieograniczonej w czasie i miejscu na korzystanie z oprogramowania umożliwiającego Kupującemu i jego personelowi korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, koszt obsługi serwisowej w okresie gwarancji, koszt wsparcia technicznego, koszt przeszkolenia personelu Kupującego w zakresie obsługi przedmiotu umowy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Określona w ust. 1 kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, koszt dokumentacji przedmiotu umowy, koszt licencji nieograniczonej w czasie, **a ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej** na korzystanie z oprogramowania umożliwiającego Kupującemu i jego personelowi korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, koszt obsługi serwisowej w okresie gwarancji, koszt wsparcia technicznego, koszt przeszkolenia personelu Kupującego w zakresie obsługi przedmiotu umowy.”,
      5. W Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 7, w ust. 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Sprzedający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, udziela Kupującemu licencji nieograniczonej w czasie i miejscu na korzystanie z oprogramowania umożliwiającego Kupującemu i jego personelowi korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja będzie zgodna z warunkami producenta z uwzględnieniem wskazanych w niej pól eksploatacji.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Sprzedający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, udziela Kupującemu licencji nieograniczonej w czasie, **a ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej** na korzystanie z oprogramowania umożliwiającego Kupującemu i jego personelowi korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja będzie zgodna z warunkami producenta z uwzględnieniem wskazanych w niej pól eksploatacji.”,
      6. W Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 6, w ust. 21 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „W przypadku gdy Sprzedający nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Kupujący jest uprawniony do zlecenia wybranej przez siebie osobie trzeciej usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Sprzedającego, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji oraz zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „W przypadku gdy Sprzedający nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Kupujący jest uprawniony do zlecenia **wybranemu przez siebie autoryzowanemu przez producenta serwisowi** usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Sprzedającego, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji oraz zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych.”,
      7. W Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w § 5, w ust. 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Kupujący zobowiązuje się należność za dostarczony przedmiot umowy uiścić przelewem na wskazane przez Sprzedającego na fakturze konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą oraz oryginałami protokołów: zdawczo-odbiorczego, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia podstawowego, których wzór stanowią Załącznik nr 4,5,6,7 do niniejszej umowy podpisanych bez uwag przez Kupującego i Sprzedającego.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

„Kupujący zobowiązuje się należność za dostarczony przedmiot umowy uiścić przelewem na wskazane przez Sprzedającego na fakturze konto w terminie **do 30 dni** od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą oraz oryginałami protokołów: zdawczo-odbiorczego, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia, **o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy**, których wzór stanowią Załącznik nr 4,5,6,7 do niniejszej umowy podpisanych bez uwag przez Kupującego i Sprzedającego.”,

* + - 1. w Rozdziale VI – „Termin realizacji zamówienia” wykreśla się dotychczasowy zapis   
         o następującej treści: „8 tygodni od zawarcia umowy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„16 tygodni od zawarcia umowy.”**

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 06.06.2024 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.