Toruń, dn. 21.05.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.78.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę odczynników do badania funkcji płytek wraz z dzierżawą aparatu.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni sprawnego, używanego analizatora do badania funkcji płytek zainstalowanego u Zamawiającego? Jednocześnie wnioskujmy o odstąpienie do wymogu dostarczania do uruchomienia odczynników startowych wymaganych zapisem par. 3 ust. 3 projektu postanowień umownych (zał. 2).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 2:

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy - § 3 par. 14 i 15 Prosimy o wykreślenie zapisów pkt. 14 i 15 z projektu umowy. Zaoferowany aparat nie posiada wymaganych funkcjonalności. Posiada tylko i wyłącznie możliwość jednokierunkowej transmisji do LIS.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 3:

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy - § 3 par. 16 Prosimy o doprecyzowanie n/w zapisu umowy, że przeglądy nie będą wymagane przez Zamawiającego w przypadku analizatorów do funkcji płytek, które decyzją producenta takim przeglądom nie podlegają. Oferent przedłoży stosowne pismo.

Proponujemy doprecyzować zapis projektu umowy w n/w zakresie:

„16. Dostawca zobowiązuje się, w ramach ceny umownej, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, do dokonania co najmniej raz w roku ( zgodnie z zalecaniami producenta) przeglądu technicznego dzierżawionego analizatora. Przeglądy nie będą wymagane przez Zamawiającego
w przypadku analizatora do funkcji płytek, który decyzją producenta takim przeglądom nie podlegają. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne pismo”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 4:

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy - § 3 Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 5:

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy – - § 3 ust. 9 ; § 3 ust. 17 - W związku
z tym, że przedmiotem postępowania jest dzierżawa urządzenia, a nie jego sprzedaż, a co za tym idzie świadczenie gwarancji nie dotyczy tego rodzaju umowy, prosimy o zmianę w zapisach umowy słów „gwarancja” na „opieka serwisowa” ?

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia pełnej opieki serwisowej w ramach udzielonej dzierżawy w cenie oferty.

Proponujemy zmianę zapisu na:

9) W ramach ceny umownej, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Dostawca udziela Odbiorcy opieki serwisowej na dzierżawiony analizator przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

17) Wszelkie koszty świadczeń serwisu Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy obejmuje cena umowna określona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Załącznika nr 2. – projekt umowy (§7 -)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w §7 ust. 2 wzoru umowy o 50%?

Uzasadnienie:

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich o połowę zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7:

 Dotyczy Załącznika nr 2. – projekt umowy (§ 13 ust. 5- Indeksacja)

Wnioskujemy o zmianę zapisu maksymalnej wartości zmiany adekwatnej do standardów rynkowych i maksymalnych wskaźników zmian cen w ostatnich latach:

„Maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy, o której mowa w ust. 1 – 4, nie może przekroczyć 15% całkowitego wynagrodzenia Dostawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.