Toruń, dn. 15.05.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.80.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę narzędzi laparoskopowych”.

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

* + - 1. w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis
			o następującej treści: „15 czerwca 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„18 czerwca 2024 r.”**,
			2. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „17 maja 2024 r. do godz. 9:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„20 maja 2024 r. do godz. 9:00**”,
			3. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „17 maja 2024 r. o godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**20 maja 2024 r.
			o godz. 10:00**”.
			4. w Rozdziale 11 – „Termin wykonania zamówienia” wykreśla się dotychczasowy zapis
			o następującej treści: **„7 dni od daty zawarcia umowy”**, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„7 dni roboczych od daty zawarcia umowy”**,
			5. W załączniku nr 2 – projektowane postanowienia umowy w paragrafie 3 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: **„Dostawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy”**, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„Dostawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy”**,
			6. W Załączniku nr 1 do SWZ wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość**  | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/** |
|  | **Kleszczyki typu Johan:** nr kat.WA69310M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważne wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm; Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, monopolarny | Kpl.  | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Kleszczyki atraumatyczne:** nr kat.WA69336M, WA69300M, WA69000L Olympus lub równoważne wkład monopolarny, kleszczyki atraumatyczne, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm; Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Kpl.  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki typu krokodyl:** nr kat. WA69346M, WA69300M, WA69003L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki typu krokodyl, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki proste typu Maryland:** nr kat.WA69356M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki proste do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 15mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, monopolarny | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki proste typu Maryland:** nr kat.WA69356M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki proste do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 15mm, średnica 5mm, długość 330mm, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki typu Maryland:** nr kat. WA69350M, WA69300M, WA69001M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar M, monopolarny,  | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki typu Maryland:** nr kat. WA69350M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Nożyczki typu Metzenbaum:** nr kat.WA69370M, WA69300M, WA69001M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; monopolarny | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Chwytak Igieł prawy lewy:** nr kat. WA64740A, WA64710A, WA60120A Olympus lub równoważny Wkład "HiQ+", średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, wygięte w prawo, Wkład do narzędzi "HiQ+" (WA6371A Olympus), średnica 5mm, długość 330mm, imadło do igieł, wygięty w lewo, Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi HiQ+ | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **System ssąco-irygujący: nr kat.** WA51131A, WA51172A, WA51181S Olympus lub równoważna tuba ssąco – płucząca o średnicy 5,3mm, długości roboczej 360mm z otworami na końcu, uchwyt do tuby ssąco – płuczącej z dźwignią bez wymiennego wkładu, Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5mm kanale ssącym  | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kable: nr kat.** A0358, A60003C Olympus lub równoważnekabel HF monopolarny do narzędzi HiQ+, wtyk 8mm, dł. 3,5m do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter; kabel bipolarny do narzędzi HiQ+, 2-wtykowy o rozstawie 28,58mm, dł. 3,5m, do diatermii UES-40, ESG-400, Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **System koszyka na narzędzia:** nr kat. WA05956A o składzie: WA05958A, WA05957A Olympus lub równoważny kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą o składzie: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 545x255x210. Kompatybilny ze sterylizacją parową | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.
 | **Elektroda haczykowa** nr kat. A6282 Olympus lub równoważna elektroda hakowa 5x330mm. Haczyk laparoskopowy HF monopolarny średnica 5mm, dł. 330mm, trwałe ceramiczne zabezpieczenie elektrody na końcu dystalnym. | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |

*, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:*

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość**  | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/** |
| **1.** | **Kleszczyki typu Johan:** nr kat.WA69310M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważne wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm; Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, monopolarny | Kpl.  | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Kleszczyki atraumatyczne:** nr kat.WA69336M, WA69300M, WA69000L Olympus lub równoważne wkład monopolarny, kleszczyki atraumatyczne, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm; Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | Kpl.  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki typu krokodyl:** nr kat. WA69346M, WA69300M, WA69003L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki typu krokodyl, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki proste typu Maryland:** nr kat.WA69356M, WA69300M, WA69001L Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki proste do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 15mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar L, monopolarny | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki proste typu Maryland:** nr kat.WA69356M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki proste do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 15mm, średnica 5mm, długość 330mm, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki typu Maryland:** nr kat. WA69350M, WA69300M, WA69001M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; Uchwyt rozmiar M, monopolarny,  | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kleszczyki typu Maryland:** nr kat. WA69350M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Nożyczki typu Metzenbaum:** nr kat.WA69370M, WA69300M, WA69001M Olympus lub równoważny Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm, Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia; monopolarny | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Chwytak Igieł prawy lewy:** nr kat. WA64740A, WA64710A, WA60120A Olympus  lub równoważny Wkład, średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, wygięte w prawo, Wkład do narzędzi , średnica 5mm, długość 330mm, imadło do igieł, wygięty w lewo, Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi  | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **System ssąco-irygujący: nr kat.** WA51131A, WA51172A, WA51181S Olympus lub równoważna tuba ssąco – płucząca o średnicy 5,3mm, długości roboczej 360mm z otworami na końcu, uchwyt do tuby ssąco – płuczącej z dźwignią bez wymiennego wkładu, Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5mm kanale ssącym  | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Kable: nr kat.** A0358, A60003C Olympus lub równoważnekabel HF monopolarny do narzędzi, wtyk 8mm, dł. 3,5m do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter; kabel bipolarny do narzędzi, 2-wtykowy o rozstawie 28,58mm, dł. 3,5m, do diatermii UES-40, ESG-400, Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **System koszyka na narzędzia:** nr kat. WA05956A o składzie: WA05958A, WA05957A Olympus lub równoważny kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą o składzie: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 545x255x210. Kompatybilny ze sterylizacją parową | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Elektroda haczykowa** nr kat. A6282 Olympus lub równoważna elektroda hakowa 5x330mm. Haczyk laparoskopowy HF monopolarny średnica 5mm, dł. 330mm, trwałe ceramiczne zabezpieczenie elektrody na końcu dystalnym. | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 15.05.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.