Toruń, dn. 15.05.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.80.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę narzędzi laparoskopowych”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pozycja 9 pakiet „Dostawa narzędzi laparoskopowych:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie takiego opisu :

„Chwytak Igieł prawy lewy: nr kat. WA64740A, WA64710A, WA60120A Olympus lub równoważny Wkład "HiQ+", średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, wygięte w prawo, Wkład do narzędzi "HiQ+" , średnica 5mm, długość 330mm, imadło do igieł, wygięty w lewo, Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi HiQ+.” ?

Gdyż podany w opisie przedmiotu kod WA6371A nie istnieje. Historycznie istniał kod WA63718A który był kodem zbiorczym dwóch elementów narzędzia w skład którego wchodziło (WA64740A oraz WA60120A) Obecnie istnieją tylko kody sztukowe.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

**Pytanie 2** dotyczące zapisów umowy paragraf 3 oraz zapisów swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wykonania zamówienia liczony był w dniach roboczych tj. 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

**Pytanie 3** dotyczące zapisów umowy paragraf 11 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyła 20% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4** Załącznik nr 1w poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści wyłączenie opisu „ wkład „HiQ+” - wskazujący jednoznacznie na linię

jednego producenta narzędzi.

Wskazany opis narusza art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania z

naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, art. 99 ust. 4 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretne urządzenie dostępne na rynku i oferowane przez jednego wykonawcę, tj. w sposób wyłączający uczciwą konkurencję i eliminujący wszystkich potencjalnych wykonawców poza wykonawca oferującym ww. urządzenie.

Prosimy o zastosowanie wyrażanie równoważny bez zapisu „HiQ+”.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

**Pytanie 5** Załącznik nr 1 w poz. 10: czy Zamawiający dopuści opis równoważny:

Rączka do rurki ssąco-płuczącej z zaworem dwudrożnym, z podłączeniem do jednoczesnego

ssania i płukania w połączeniu z koagulacją wraz z Rurką ssąco-płucząca z 4 bocznymi otworami i

na końcu jednym centralnym, ze wskaźnikiem głębokości, śr. 5 mm, dł. 340 mm?

Odpowiedź: Zgodnie SWZ.