Toruń, dn. 12.06.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.83.2024

  - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów opatrunkowych”

Na podstawie art. 137 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- W załączniku nr 2 – projektowane postanowienia:

W § 3 ust. 9  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: Dostawca wymaga, aby Odbiorca transportował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta. W czasie transportu przedmiotu zamówienia Odbiorca zapewnia jego monitoring temperatury  a w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: Odbiorca przekaże Dostawcy notę obciążeniową określoną w ust. 8 w terminie 14 dni od daty dokonania nabycia następczego.

W § 3 dodaje się ust.10 o następującej treści: Dostawca wymaga, aby Odbiorca transportował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta. W czasie transportu przedmiotu zamówienia Odbiorca zapewnia jego monitoring temperatury

- W Załączniku nr 1 dla części 3 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1

Część 3– Opatrunki III

| l.p. | nazwa materiału opatrunkowego | rozmiar opakowanie | ilość zamawiana | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nazwa producenta | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy | 15cm x 15cm x 5 szt. | 68 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrokoloidowy | 20cm x 20cm x 5 szt. | 36 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy z folią mocującą | 6.5cm x 10cm x 10 szt. | 18 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek hydrożelowy z folią mocującą | 12.5cm x 12.5cm x 10 szt. | 28 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek hydrokoloidowy typu thin | 10cm x 10cm x 10 szt. | 115 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia | 10cm x 10cm x 3 szt. | 10 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco - absorbującym i antybakteryjną substancją PHMN ( chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny ). Z paskami silikonowymi od strony rany. Do stosowania na ranie do 72 godz. | 7.5cm x 7.5cm x 10 szt. | 14 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10cm x 10 cm x 10 szt. | 16 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przejrzysty sterylny żel, składający się z wody z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, karboksymetylocelulozy i carbomeru. Bez glikolu polietylenowego. Żel w dozowniku w formie strzykawki z podwójną podziałką | 10 strzykawek x 15g | 1 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Skład : Aqua, Zinc Oxide, Decyl Cocoate, Cetyl Ethylhexanoate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl PEG/PPG-10/1Dimethicone, Polyglyceryl-4-Isostereate, Creatine, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lactate, Sodium PCA, Rosemary Leaf Extract, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, aminokwasy, olej migdałowy - Nutriskin Protection Complex | 1 tuba 200ml | 396 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Silikonowa warstwa kontaktowa pod opatrunek piankowy wykonana z siatki PET pokrytej silikonem | 10cm x 20cm x 5 szt. | 3 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 20cm x 30cm x 5 szt. | 1 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Czterowarstwowy opatrunek o wysokiej chłonności. Zbudowany z 4 warstw. Zewnętrzna warstwa włókniny, o właściwościach hydrofobowych. Warstwa wewnętrzna, z włókien celulozowych, o właściwoścach hydrofilowych. Warstwa chłonna zawierająca pulpę celulozową oraz superabsorbent . Nienasiąkająca warstwa zewnętrzna przepuszczająca powietrze | 10cm x 20cm x 10 szt. | 37 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 10cm x 10cm x 10 szt. | 40 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 20cm x 40cm x 10 szt. | 22 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | 3 szt. | 18 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | 3 szt. | 3 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Port do terapii podciśnieniowej typu VivanoTec | 3 szt. | 2 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel, w postaci siatki. Strona zewnętrzna opatrunku pokryta wodoodporną folią poliuretanową, nie utrudniającąprzepływu powierza i pary wodnej. | 10cm x 10 cm x 10 szt. | 11 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 10cm x 20 cm x 3 szt. | 7 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 20cm x 20 cm x 3 szt. | 36 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Opatrunek maściowy impregnowany jonami srebra | 10cm x 20cm x 10 szt. | 39 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Opatrunek maściowy impregnowany jonami srebra | 10cm x 10cm x 10 szt. | 140 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie  wyroby  z  gazy  muszą  być  sterylizowane  parą  wodną  i  posiadać  klasę  II a,  reguła  7.   Nie dopuszcza się dostawy materiałów  opatrunkowych  luzem,  w opakowaniach zbiorczych

a w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści:

Część 3– Opatrunki III

| l.p. | nazwa materiału opatrunkowego | rozmiar opakowanie | ilość zamawiana | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | nazwa producenta | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy | 15cm x 15cm x 5 szt. | 68 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrokoloidowy | 20cm x 20cm x 5 szt. | 36 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy z folią mocującą | 6.5cm x 10cm x 10 szt. | 18 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek hydrożelowy z folią mocującą | 12.5cm x 12.5cm x 10 szt. | 28 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek hydrokoloidowy typu thin | 10cm x 10cm x 10 szt. | 115 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek z włókien soli alginianów | 10cm x 10cm x 3 szt. | 10 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco - absorbującym. Z paskami silikonowymi od strony rany. Do stosowania na ranie do 72 godz. | 7.5cm x 7.5cm x 10 szt. | 14 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10cm x 10 cm x 10 szt. | 16 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przejrzysty sterylny żel, składający się z wody z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, karboksymetylocelulozy i carbomeru. Bez glikolu polietylenowego. Żel w dozowniku w formie tubki. | 10 tubek x 15g | 1 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Skład : Aqua, Zinc Oxide, Decyl Cocoate, Cetyl Ethylhexanoate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl PEG/PPG-10/1Dimethicone, Polyglyceryl-4-Isostereate, Creatine, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lactate, Sodium PCA, Rosemary Leaf Extract, Sodium Chloride, Citric Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, aminokwasy, olej migdałowy - Nutriskin Protection Complex | 1 tuba 200ml | 396 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Silikonowa warstwa kontaktowa pod opatrunek piankowy wykonana z siatki PET pokrytej silikonem | 10cm x 20cm x 5 szt. | 3 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 20cm x 30cm x 5 szt. | 1 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Czterowarstwowy opatrunek o wysokiej chłonności. Zbudowany z 4 warstw. Zewnętrzna warstwa włókniny, o właściwościach hydrofobowych. Warstwa wewnętrzna, z włókien celulozowych, o właściwościach hydrofilowych. Warstwa chłonna zawierająca pulpę celulozową oraz superabsorbent . Nienasiąkająca warstwa zewnętrzna przepuszczająca powietrze | 10cm x 20cm x 10 szt. | 37 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 10cm x 10cm x 10 szt. | 40 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 20cm x 40cm x 10 szt. | 22 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z PVC c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | 3 szt. | 18 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z PVC c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | 3 szt. | 3 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Port do terapii podciśnieniowej typu VivanoTec | 3 szt. | 2 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel, w postaci siatki. Strona zewnętrzna opatrunku pokryta wodoodporną folią poliuretanową, nie utrudniającą przepływu powierza i pary wodnej. | 10cm x 10 cm x 10 szt. | 11 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 10cm x 20 cm x 3 szt. | 7 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 20cm x 20 cm x 3 szt. | 36 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Opatrunek maściowy impregnowany jonami srebra | 10cm x 20cm x 10 szt. | 39 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Opatrunek maściowy impregnowany jonami srebra | 10cm x 10cm x 10 szt. | 140 | opak. |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie  wyroby  z  gazy  muszą  być  sterylizowane  parą  wodną  i  posiadać  klasę  II a,  reguła  7.   Nie dopuszcza się dostawy materiałów  opatrunkowych  luzem,  w opakowaniach zbiorczych.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 12.06.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.