Toruń, dnia 12.06.2024 r.

L. dz. SSM.DZP.200.83.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawa materiałów opatrunkowych”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 135  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie III

Pozycje 1-2, 5 -  zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z Pakietu III i przeniesienie jej do innego pakietu zawierającego opatrunki specjalistyczne. Zwiększy to konkurencyjność postępowania i poszerzy grono potencjalnych wykonawców, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Zadanie III

Pozycje 1-2, 5 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunki będące kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa, warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel, w postaci siatki. Strona zewnętrzna opatrunku pokryta wodoodporną folią poliuretanową, nie utrudniającą przepływu powierza i pary wodnej.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie III

Pozycja 6 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek z włókien alginianów wapnia i alginianów sodu?

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 4

Zadanie III

Pozycje 7-8 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB. SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 5

Zadanie III

Pozycja 9 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek przejrzysty, steryny żel w dozowniku w formie tubki bez podziałki – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 6

Zadanie III

Pozycja 10 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produkt będący wyrobem kosmetycznym?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Zadanie III

Pozycja 16-17 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawy opatrunkowe do podciśnieniowej terapii leczenia ran, które w swoim składzie posiadają samoprzylepne podkładki z portem połączone z dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego poliwinylu (PVC) – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 3 ust. 8 Załącznika nr 2 do swz.

„… 8. W przypadku niezrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego a niedostarczonego przez Dostawcę przedmiotu umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej, transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy. Powyższe nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 6 niniejszej umowy.”

- Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o tzw. „Nabyciu zastępczym” oraz o przewidywanych kosztach zakupu? Dodatkowo czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „Nabycia zastępczego”?

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.

2.	Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający zakreślił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania Nabycia zastępczego na przekazanie w tym czasie odpowiedniej Noty do Wykonawcy? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż Nabycie zastępcze (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie.

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.

3.	Mając na względzie fakt, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem Nabycia zastępczego wnosimy o wskazanie środków odwoławczych, które będą uwzględniały fakt, że Zamawiający może dokonać obliczenia kwot obciążenia niezgodnych ze stanem faktycznym lub pomyłką.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4.	Na jakiej podstawie, Zamawiający żąda wyrażenia zgody przez Wykonawcę na potrącenie z należności wobec Wykonawcy różnicy pomiędzy ceną „Nabycia zastępczego” a ceną oferowaną, gdzie cena zakupu przez Zamawiającego może być znacząco wygórowana, gdyż z praktyki wynika, że w takich sytuacjach podmioty sprzedające nie stosują żadnych rabatów lub aktualnie funkcjonujących cen na rynku w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź:  Zgodnie z art. 353 1 Ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”

Pytanie nr 9

Dotyczy § 6 ust. 1 i ust. 2 Załącznika nr 2 do swz

„… 1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.”

Mając na względzie fakt, że Zamawiający może zawrzeć Umowę z Wykonawcą na więcej niż jedną część Postępowania, wnosimy o wyjaśnienie, czy w przypadkach zakreślonych w § 6 ust. 2 i ust. 2, przewiduje Zamawiający ewentualne kary odpowiednio do części dla której zaistnieje fakt nienależytego wykonania, niewykonania lub odstąpienia?

Odpowiedź:  Na każdą część postępowania Zamawiający zawiera odrębną umowę.

Pytanie nr 10

Część 1, poz. 20

Czy zamawiający dopuszcza wymiar 7,5 x 7,5 cm ?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Część 1, poz. 20-21

Czy zamawiający wydzieli poz.20-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Część 2, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g(+/-5%); dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g(+/-5%)?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Część 2, poz. 15-18

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 10 mb w stanie spoczynku?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Część 2,poz. 1-3,15-18,41-42,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,15-18,41-42 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W dniu 12.06.2024 r. wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.