Załącznik nr 1

Część 1-  Preparaty do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu  endoskopowego – zarejestrowane jako wyroby medyczne.

| L.p. | Wymogi techniczno – użytkowe preparatu | Rodzaj i wielkość opakowań | Ilość Opak. (6m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa preparatu | Producent/ nazwa handlowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1.1. | Preparat w proszku, bez aktywatora do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów giętkich – pozytywna opinia Olympus Optical i Storz) również w myjkach ultradźwiękowych - do 10 min; B, F (C.albicns, A.niger), Tbc (M.tuberculosis lub M.avium i M.terrae), V, S (B.subtilis, C.sporogenes, C.difficile R027, C.perfringens) - do 15 minut; skład: nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany, bez zawartość benzenu (i jego pochodnych), nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, enzymów i czwartorzędowych związków amoniowych; pH 8.0 (1%); w komplecie fiolka 50szt. kompatybilnych (pochodzących od jednego producenta) pasków | Wiaderko 1,5 kg | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Gotowy do użycia preparat (pianka) do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego. Zakres dzialania B,F,Tbc, V (osłonkowe), Adeno, Polio – czas działania do 15 minut. Zawierający inhibitory korozji, przeznaczony m.in do wyrobów medycznych z gumy i tworzyw sztucznych. | Butelka 1 litr ze spryskiwa– czem | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Preparat do mycia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, kompatybilny z preparatem na bazie aldehydu orto-ftalowego z poz. 1.5 | Butelka 1 litr z miarką | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Bezwonny preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Związki aktywne: aldehyd orto-ftalowy, nie zawierający aldehydu glutarowego i formaldehydu. Spektrum biobójcze i czas działania: B.F.V.Tbc - 5 min. Roztwór aktywny przez 14 dni . Testy do kontroli substancji aktywnej. Opakowanie zawierające 15 pasków, ilość opakowań - 2, data ważności min. 6 m-cy od daty dostarczenia | Opakowanie o poj. 3,78l 15 pasków | 10 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Pięcioenzymatyczny koncentrat do mycia narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych w procesie manualnym, ultradźwiękowym i maszynowym. Skład: 5 enzymów, anionowe związki powierzchniowo-czynne, niejonowe związki powierzchniowo-czynne, wodorotlenek potasu, pirofosforan tetrasodu, etanol, kwas fosforowy, fosfoniany. Opakowanie 1L i 5L. Wyrób medyczny kl. I. Stężenie od 0,3% do 1%. Czas kontaktu od 3 minut. Zapobiega tworzeniu się biofilmu. | Opakowanie 5L | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Część 2 -  Preparaty do dezynfekcji   powierzchni w obszarach medycznych  oraz sprzętu medycznego

| L.p. | Wymogi techniczno – użytkowe preparatu | Rodzaj i wielkość opakowań | Ilość opak. (6 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |  | Nazwa preparatu | Producent/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 2.1. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych, również mających kontakt z żywnością. Na bazie amin, QAV i fenoksytanolu, bez zawartości pochodnych biguanidyny. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Z możliwością stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej, cynku, polietylenu. Spektrum: B,F,Tbc (30 min - 1%),V w stężeniu 1% - 15 min. Preparat przebadany zgdonie z normą EN 14476 i EN 16615. Stabiloność nieużywanego roztworu min. 28dni. Pojemność 5L | Kanister 5 litrów | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru, zawierający dichloroizocyjanuran sodu i kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania (zgodnie z aktualnie obowiazującymi normami EN):B,F,V (polio, adeno), Tbc w stężeniu 1000 ppm – w czasie 15 minut (warunki brudne – potwierdzone badaniami) | Opakowanie 300 tabl. | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych, w tym skażonych materiałem biologicznym. Nie zawierający aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny min 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium – EN 14348) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny kl. IIA . | Opakowanie do 40 g | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) - do 1min. | Butelka 250ml ze spryskiwaczem | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu; na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania potwierdzone zgodnie z: VAH 2015 (w tym EN 16615, warunki brudne): bakterie, drożdże, grzyby – 5min; prątki – 15min; RKI: wirusy (osłonkowe, Adeno, Polyoma SV40, Rota) – do 1min; EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: bakterie, drożdże – 15s; grzyby – 5min; prątki – 15min; EN 13727 (bakteriobójczy) 15 sek; EN 13624 (drożdżakobójczy) 1 min; EN 13624 (grzybobójczy) 5 min; EN 14348 (bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy) 5 min; działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476 15 sek; EN 14476 (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) 15 min; EN 14476 Adeno 30 sek.; EN 14476 Noro 15 min; EN 14476 Rota 30 sek; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; | Butelka od 750 ml do 1 l ze spryskiwaczem pianowym | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Preparat na bazie mieszaniny alkoholi (w tym etanol) i substancji powierzchniowo czynnych do dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego. Nie zawierający aldehydów, związków amoniowych. Spektrum działania: B,F (A. Niger),V: Noro, Rota, Adeno, HBV,HCV,HIV – do 2 minut. Nie pozostawiający plam i zacieków. Wyrób medyczny. | Butelka 1litr ze spryskiwa– czem | 150 |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.7 | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych i niewrażliwych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol, izopropanol) do 30g/100g charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję m.in. ekranów dotykowych, telefonów komórkowych, monitorów, tabletów, klawiatur. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2. Wyrób medyczny. Spektrum działania: B,F,Tbc, V(HIV,HBV,HCV,Rota, Noro) w czasie do 5 min | Opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek | 430 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. Na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholu, pochodnych guanidyny i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 minuty. Tbc, V(Noro) do 15 min. Możliwość zastosowania do głowic USG. Wyrób medyczny. | Butelka 1litr ze spryskiwa– czem | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP ( 70g/kg ), anionowych środkach powierzchniowo-czynnych, kwasie glikolowym ( 15g/kg ) oraz alkoholu benzylowym ( 3%-10% ). Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: B – do 1 min. (EN 13727, EN 16615), Tbc - do 10 minut (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624 – 6 min., EN 13697) – 1 min., V ( Polio, Adeno, Noro, Vaccinia – 1 min. wg EN 14476), S ( C.difficile – od 1 do 5 minut w war. brudnych wg EN 17126 ) z możliwością poszerzenia działania sporobójczego o B.subtilis i C.perfringens – 30 minut w warunkach brudnych. Chusteczki nie pozostawiają smug ( dzięki minimalnemu dodatkowi alkoholu benzylowego ), inaktywują zanieczyszczenia organiczne, posiadają możliwość zastosowania do dezynfekcji rozlanego moczu, można stosować do dezynfekcji zabawek – możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym dzieci. Termin przydatności od otwarcia – 4 tygodnie. Termin przydatności – 24 mce. Kompatybilność Famed. Dostępne opakowanie - tuba 80 sztuk. Produkt biobójczy kat. I, gr. 2 i wyrób medyczny kl. IIa. | Tuba 80 sztuk | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy; chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m²; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV; Polyoma SV40, Rota) - 30s, V zgodnie z EN 14476 (Adeno) - 1min; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615); możliwość stosowania min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny, konfekcjonowane w opakowaniu 100 chusteczek. | Opakowanie 100 szt. chusteczek | 1142 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Sporobójczy preparat na bazie nadwęglanu sodu do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Wymagane neutralne pH roztworu. Czas działania i spektrum: B, F, Tbc (m. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S (Clostridium perfringens, Clostridium. difficile) – 10 min. Wyrób medyczny. | Op 5 kg lub 5 l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, bez zawartości aldehydów. Substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol. Czas i spektrum działania: * wg VAH 2015 (metodyka EN 16615) B, F, Tbc - 5 min * B (EN 16615, EN 13727), drożdże (EN 16615, EN 13624), Tbc (EN 16615, EN 14348) - 1 min * V wg EN 14476: osłonkowe, Rota - 30s; Adeno, Noro - 5 min; Polyoma SV 40 - 10min * V wg DVV/RKI: osłonkowe - 30s Opakowanie: puszka 90 chusteczek o wymiarach 150x170mm, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; okres trwałości po pierwszym otwarciu: 2 miesiące; wyrób medyczny klasy IIa. | Opakowanie zawierające 90 szt. chust | 686 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Część 3 - Preparaty do odkażania skóry i błon śluzowych oraz przedoperacyjnej toalety ciała pacjenta

| Lp | Wymogi techniczno – użytkowe preparatu | Rodzaj i wielkość opakowań | Ilość opakowań (6 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  | Nazwa preparatu | Producent/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 3.1. | ## Odkażanie skóry przed iniekcjami Skład: etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru Spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, Tbc, V (Herpes, Rota, Adeno, HBV, HIV) w czasie od 15s - do 2 min.Bezjodowy, bezbarwny, bez związków fenolu, autosterylny, pH roztworu ok. 7 | Butelka 0,35 dm3 z atomizerem | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Butelka 1 dm3 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Odkażanie skóry przed zabiegami operacyjnymi Skład: etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru Spektrum działania: B, ( włącznie z MRSA)F, Tbc, V (Herpes, Rota, Adeno, HBV, HIV) w czasie 2 x 2 min. Bezjodowy, bez związków fenolu barwiony. pH roztworu ok. 7 | Butelka 1 dm3 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Odkażanie błon śluzowych przed zabiegami operacyjnymi Skład: etanol, diglukonian chlorheksydyny, nadtlenek wodoru, kw. mlekowy, macrogol, bez zawartości jodu, bezbarwny. Spektrum działania: B, F, V, pierwotniaki w czasie 1min. | Butelka 1 dm3 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Mycie i dezynfekcja ciała u pacjentów leżących oraz przed zabiegami operacyjnymi. Na bazie chlorheksydyny i QAV. Spektrum działania B (MRSA), V (HCV, HBV,HIV), drożdżobójczy | Butelki o poj. 0,5 dm3 | 568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Antybakteryjna (łącznie z MRSA) emulsja myjąca do toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, łącznie z myciem głowy; zawierająca m.in. dichlorowodorek octenidyny i kwas mlekowy; bez zawartości substancji barwiących i zapachowych oraz chlorheksydyny; pH neutralne dla skóry; | Butelki o poj. 0,5 dm3 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania i schłodzenia. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. | Opakowanie zawierające max 10 sztuk. | 364 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Specjalistyczne gaziki do iniekcji, zestaw DUO (mokry+suchy) do dezynfekcji skóry i zabezpieczenia miejsca wkłucia, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, 47,3 etanol (nasączenie 2,5g - 3g na gazik) wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 , rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm ,a rozłożonego 12 x 12,5cm, gazik złożony czterokrotnie, dziewięć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 50 zestawów (mokry+suchy) w opakowaniu zbiorczym – kartoniku, . Wyrób medyczny klasa I. | Opakowanie 50 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Specjalistyczne gaziki do iniekcji, zestaw DUO (mokry+suchy) do dezynfekcji skóry i zabezpieczenia miejsca wkłucia, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, 47,3 etanol, 0,5 glukonian chlorheksydyny (nasączenie 2,5g - 3g na gazik) wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 , rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm ,a rozłożonego 12 x 12,5cm, gazik złożony czterokrotnie, dziewięć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 50 zestawów (mokry+suchy) w opakowaniu zbiorczym – kartoniku, . Wyrób medyczny klasa I. | Opakowanie 50 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |